|  |
| --- |
| Naš znak: 600-06-21/14 – B110005-21-4  Rijeka, 12. srpnja 2022. godine |

**-Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima-**

U postupku jednostavne nabave za predmet **USLUGA ČIŠĆENJA SEPARATORA, evidencijski broj nabave 55-JEN-22**, prije isteka roka za podnošenje ponuda Naručitelj objavljuje:

**ODGOVOR NA UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

Naručitelj je zaprimio upit gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama u svezi dokumentacije o nabavi za provedbu postupka jednostavne nabave, a vezano za predmet nabave: **USLUGA ČIŠĆENJA SEPARATORA, evidencijski broj nabave 55-JEN-22** te odgovor stavlja na raspolaganje na istim internetskim stranicama kao i poziv na dostavu ponude bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

**Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta**

Molimo pojašnjenje Troškovnika u postupku jednostavne nabave Usluge čišćenja separatora, evidencijski broj nabave: 55-JEN-22:

Stavka 1) da li prilikom svakog čišćenja površine separatora uz upotrebu kemikalija (3 puta) bude navedena površina od 160 m2?

Stavka 2) Da li prilikom svakog izvlačenja i zbrinjavanja otpadnog materijala bude 40 m3 otpada , i da li se otpad odnosi na KB 13 05 02\* i 13 05 07 ili je samo jedan klljučni broj?

Stavla 3) U troškovniku se traži izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava zauljenih voda separatora 3 puta što nema logike jer izvješće vrijedi 1 godinu

Stavka 4) Da li prilikom svakog čišćenja i pročišćavanja kanalizacije oborinskih i sanitarnih voda i šahti (3 puta) bude navedena količina od 18 h?

Stavka 2) Da li prilikom svakog izvlačenja, preuzimanja i zbrinjavanja otpadnog materijala bude 10 m3 otpada , i da li se otpad odnosi na KB 13 05 02\* i 13 05 07 ili je samo jedan klljučni broj?

**Odgovor Naručitelja**

Stavka 1) Prilikom svakog čišćenja površine separatora uz upotrebu kemikalija uzima se površina od 160m2

Stavka 2)  Maksimalna količina otpada koja je moguća je 40m3, međutim ne mora bit 40 m3 otpada, ključni broj je 13 05 07

Stavla 3) Ispitivanje se vrši 1 put jer izvješće vrijedi 1 godinu

Stavka 4) 18 h se odnosi na utrošeno vrijeme po 1 radniku za izvršeni rad

Stavka 2) Obično bude 10m3 otpada, ključni broj je 13 05 07

S poštovanjem,

**Stručno povjerenstvo za nabavu**